## Mengen Beispiel 1 Person_1 Jahr
Beispiel (1 Menschen – Nutzung ganztags):

Eine Person, die jeden Tag und für jedes Pipi und jedes Kacka auf ihre Trenntrockentoilette geht...
… „produziert“ ca. 500 Liter oder 500 kg Pipi und 70 Liter oder 65 kg Kacke pro Jahr.

Mit diesen Ressourcen können folgende Dünger hergestellt werden:
Ca. 300 Liter Kompost pro Jahr; dieser wiegt als Frischmasse (also mit Wasser) ca. 220 kg; nur die Trockenmasse wiegt ca. 150 kg
Bei Beachtung der Richtlinien der Bioabfall-Verordnung (die da sagt 2 bis 3 kg Trockenmasse pro m² Boden), wäre für die Ausbringung eine Fläche von ca. 60 m² pro Jahr notwendig; da eine Ausbringung auf die gleiche Fläche nur alle 3 Jahre gestattet ist (auch nach BioAbfV), beträgt die Gesamtfläche, die zur Verwertung des Kompostes vorhanden sein sollte, ca. 180 m².
Wenn der Anbau in Kübeln oder Kisten geschieht, können auch größere Mengen verwendet werden als besagte 2-3 kg Trockenmasse.

Pro Woche kommen dann noch ca. 10 l Urin dazu. Es würden pro Saison ca. 80 l Urin mitkompostiert werden. Weitere ca. 350 l Urin stehen als Flüssigdünger zur Verfügung. → Wofür könntet ihr euch vorstellen den zu nutzen? Möglich wäre z.B. der Anbau von Beinwell und Brennnessel in Kisten/Kübeln und die Düngung mit Urin.
Eine Daumenregel zur Urindüngung besagt: ca. 1 l Urin pro m² und Jahr → Flächenbedarf 360 m² (zusätzlich zur Fläche, die für den Kompost benötigt wird).
Oft gibt es zu viel Urin. Eine Ableitung des Urins in den Kanal bzw. abholen lassen geht natürlich immer. Die Kosten dafür sind bei den entsprechenden Unternehmen einzuholen.

Eine bedarfsgerechte Düngung berechnet sich nach dem Stickstoff-Bedarf der Fläche. Dazu müssen wir genau wissen, was angebaut wird. Außerdem müssen wir wissen, wie viele Nährstoffe in Urin und Fäzes sind. Dazu gibt es eine weitere, etwas kompliziertere Tabelle... ein anderes mal.

## Mengen Rechnen_KLO
Klo
Diese Excel-Tabelle ist gebaut, um abzuschätzen, wieviel Urin und wieviel Fäzes/Kacke ihr in eurer Trockentoilette sammeln werdet.
Diese Abschätzung der Mengen ist hilfreich, um die Größe der Behälter oder Sammelkammer in der Toilette passend auszulegen.
Außerdem kann damit weiter abgeschätzt werden, wieviel Kompost und Flüssigdünger ihr haben werdet; seht dazu auch Tabellenblatt “Mengen Rechnen_KOMPOST”.
Zunächst müssen wir die Rahmenbedingungen klären. Dazu füllt ihr bitte die blau unterlegten Felder aus. Das sind Informationen die von Ort zu Ort verschieden sein können. Versucht das für euren Ort so gut wie möglich abzuschätzen. Ihr könnt hier auch mit der Tabelle spielen und mal verschiedenen Werte eingeben und schauen wie sich das Ergebnis unterscheidet.

Rahmenbedingungen
Häufigkeit der Nutzung			Nutzungsverhalten:
Hier geht es darum, wie viele Leute die Toilette im Durchschnitt pro Tag nutzen und wie viele Tage im Jahr ihr die Toilette nutzen wollt.			Hier geht es um eine grobe Schätzung, wie oft die Nutzenden die Toilette im Durchschnitt pro Tag besuchen.				Beispiel: 50% Nutzung für Urin heißt, die Menschen, die die Toilette nutzen (links als “Nutzende” angegeben), werden ca. die Hälfte der Tageszeit z.B. im Garten sein und die Toilette zum Pinkeln nutzen. Also landet etwa 50% ihres Urin pro Tag in der Trockentoilette. Für Kacken gilt das genauso, bzw. Kann bedeuten z.B. 20% (= 1 Fünftel) der Nutzenden wird auf der Toilette kacken gehen.
1	Anzahl der Nutzenden (im Durchschnitt pro Tag)		100%	Nutzung für Urinieren
12	Anzahl der Monate (im Durchschnitt pro Jahr)		100%	Nutzung für Defäkieren/Kacken
7	Anzahl der Tage pro Woche (im Durchschnitt)
365	Faktor 1 – Personentage pro Jahr

1	Toilette mit Urin-Trennung ja (1), nein (0)

Berechnung der Mengen					Material and process values
Die Rechnungen hier basieren auf der Methode Materialfluss-Bilanzierung. Sie können etwas überfordernd sein. Ihr müsst das nicht komplett nachvollziehen und verstehen. / Zum Aufbau der Rechnung hier:
Im linken Teil “Berechnung der Mengen”, werden die Mengen berechnet. Dazu verwendet werden “Material- und Prozessgrößen” (siehe rechts). Außerdem werden für die “Berechnung der Mengen” auch die “Häufigkeit der Nutzung” und das “Nutzungsverhalten”, das ihr oben eingegeben habt genutzt. / Berechnet werden für verschiedene Stoffströme jeweils das Volumen (in Kubikmeter) und die gesamte Menge (in Kilogramm).					Die “Material- und Prozessgrößen” stammen aus der Literatur oder sind berechnet.

Berechnung der Mengen pro Jahr					Material- und Prozessgrößen
flow	Parameter	Unit	Durchschnitt	Abweichung	Abweichung in % = Ungenauigkeit, oder Unsicherheit		Parameter	Unit	Average	Stdev	Cert.	Source
Anfall Fäkalien in der Trockentoilette					Menge und Volumen Fäzes
Vol.	Fäzes	m³_FM	0,07	0,02	25,0%		Volumen	dm³ p⁻¹ d⁻¹	0,20	0,05	25,0%	Londong, 2015
Menge	Fäzes	kg_FM	65,77	17,99	27,4%		Menge	g p⁻¹ d⁻¹	180,00	49,24	27,4%	calculation
Vol.	Urin	m³_FM	0,50	0,37	73,0%		Dichte	kg FM dm⁻³	0,90	0,10	11,1%	data collection
Menge	Urin	kg_FM	513,11	0,00	0,0%		Menge und Volumen Urin
Getrennte Sammlungder Fäkalien in einer Trockentoilette mit Urin-Trennung					Volumen	dm³ p⁻¹ d⁻¹	1,37	1,00	73,0%	Londong, 2015
Vol.	Getrennt gesammelter Urin	m³_FM	0,43	0,03	7,1%		Menge	g p⁻¹ d⁻¹	1404,25	1025,02	73,0%	calculation
Menge	Getrennt gesammelter Urin	kg_FM	436,15	113,40	26,0%		Dichte	kg FM dm⁻³	1,03	0,01	0,5%	data collection
Vol.	Urin gemischt mit Fäzes	m³_FM	0,08	0,01	7,1%		Urin-Trenn-Genauigkeit	% FM	0,85	0,05	7,1%	data collection
Menge	Urin gemischt mit Fäzes	kg_FM	76,97	5,50	7,1%		Menge und Volumen trockenes Streu, Sägespäne
Sammlung zusätzlicher Materialien in der Trockentoilette					Volumen	dm³ p⁻¹ d⁻¹	0,25	0,05	20,0%	assumpton
Vol.	Trockenes Streu; Sägespäne	m³_FM	0,09	0,00	0,0%		Menge	g FM p⁻¹ d⁻¹	65,00	28,18	43,4%	calculation
Menge	Trockenes Streu; Sägespäne	kg_FM	23,75	36,54	153,8%		Dichte	kg FM dm⁻³	0,26	0,10	38,5%	data collection, MFA_Energie

Zusammenfassung					Behälterauswahl
Was fällt im Durchschnitt pro Jahr an				Was fällt pro Monat an			Was wird insgesamt im Klo gesammelt:
!!! Volumen in m³ = Kubikmeter				!!! Volumen in dm³ = Liter				in...	1 Monat	2 Wochen	1 Woche
Vol.	Fäzes	m³_FM	0,1	dm³_FM	6,1		Fest	dm³_FM	20,0	9,2	4,6
Menge	Fäzes	kg_FM	65,8	kg_FM	5,5			kg_FM	13,9	6,4	3,2
Vol.	Trockenes Streu; Sägespäne	m³_FM	0,1	dm³_FM	7,6		Flüssig	dm³_FM	35,5	16,3	8,2
Menge	Trockenes Streu; Sägespäne	kg_FM	23,8	kg_FM	2,0			kg_FM	36,3	16,7	8,4
Vol.	Urin gemischt mit Fäzes	m³_FM	0,1	dm³_FM	6,3		--> BEHÄLTERWAHL			Bitte ausfüllen
Menge	Urin gemischt mit Fäzes	kg_FM	77,0	kg_FM	6,4		Wie oft soll geleert werden?		1	Mal pro	2 Wochen	(z.B. Pro Monat, pro 2 Wochen, pro Woche)
Vol.	Getrennt gesammelter Urin	m³_FM	0,4	dm³_FM	35,5		Behälter für Fest sollte mindestens groß sein		60 Liter	gewähltes Behältervolumen
Menge	Getrennt gesammelter Urin	kg_FM	436,1	kg_FM	36,3		Behälter für Flüssig sollte mindestens groß sein		100 Liter	gewähltes Behältervolumen

Die Zeilen 41 bis 167 sind absichtlich ausgeblendet; gerne so lassen. Versteckt sind Rechnungen, die aufwendiger sind und erst noch vereinfacht werden sollen.

Im linken Teil “Berechnung der Mengen”, werden die Mengen berechnet. Dazu verwendet werden “Material- und Prozessgrößen”, die im rechten Teil zusammengestellt sind. Außerdem werden für die “Berechnung der Mengen” auch die “Häufigkeit der Nutzung” und das “Nutzungsverhalten”, das ihr oben eingegeben habt genutzt. / Berechnet werden für verschiedene Stoffströme jeweils das Volumen (in Kubikmeter), die gesamte Menge (in Kilogramm) sowie die Menge an Kohlenstoff (c), Stickstoff (N) und Phosphor (P), je in kg. FM heißt Frischmasse und bedeutet “frisches Material”, im Sinne von feucht, also mit Wasser.					Die “Material- und Prozessgrößen” stammen aus der Literatur oder sind berechnet.
Berechnung der Mengen					Material- und Prozessgrößen
flow	Parameter	Unit	Durchschnitt	Abweichung	Abweichung in % = Ungenauigkeit, oder Unsicherheit		Parameter	Unit	Average	Stdev	Cert.	Source			Symbol	Element	Atomic weight; g/mol	Atoms	Mass percent
Anfall Fäkalien in der Trockentoilette					loads and concentrations in feces					CH4			16,04		100%
Vol.	Fäzes	m³_FM	0,07	0,02	25,0%		Volume	dm³ p⁻¹ d⁻¹	0,20	0,05	25,0%	Londong, 2015			C	Carbon	12,01	1	75%
Menge	Fäzes	kg_FM	65,77	17,99	27,4%		Mass	g p⁻¹ d⁻¹	180,00	49,24	27,4%	calculation			H	Hydrogen	1,01	4	25%
C	Fäzes	kg C	12,79	7,31	57,1%		Density	kg FM dm⁻³	0,90	0,10	11,1%	data collection		CO2			44,01		100%
N	Fäzes	kg N	0,55	0,72	131,7%		DM	g p⁻¹ d⁻¹	38,00	19,50	51,3%	Londong, 2015			C	Carbon	12,01	1	27%
P	Fäzes	kg P	0,26	0,19	75,7%		DM%	% FM	0,21	0,12	58,2%	calculation
Vol.	Urin	m³_FM	0,50	0,37	73,0%		w%	% FM	0,79	0,46	58,2%	calculation			O	Oxygen	16,00	2	73%
Menge	Urin	kg_FM	513,11	374,54	73,0%		oTS	g p⁻¹ d⁻¹	35,00	20,00	57,1%	Londong, 2015		NO3-			62,00		100%
C	Urin	kg C	14,98	9,68	64,6%		oTS	% DM	0,92	0,71	76,8%	calculation			N	Nitrogen	14,01	1	23%
N	Urin	kg N	3,80	2,27	59,6%		Organic	g p⁻¹ d⁻¹	35,00	20,00	57,1%	Londong, 2015			O	Oxygen	16,00	3	77%
P	Urin	kg P	0,91	0,71	78,0%		N	g p⁻¹ d⁻¹	1,50	1,98	131,7%	Londong, 2015		N2	N	Nitrogen	14,01	2	100%
Getrennte Sammlungder Fäkalien in einer Trockentoilette mit Urin-Trennung					P	g p⁻¹ d⁻¹	0,50	0,70	140,0%	Londong, 2015		NH4			18,04		100%
Vol.	Getrennt gesammelter Urin	m³_FM	0,35	0,26	73,3%		K	g p⁻¹ d⁻¹	0,70	0,53	75,7%	Londong, 2015			N	Nitrogen	14,01	1	78%
Menge	Getrennt gesammelter Urin	kg_FM	359,18	263,43	73,3%		loads and concentrations in urine					H	Hydrogen	1,01	4	22%
C	Getrennt gesammelter Urin	kg C	10,49	6,82	65,0%		Volume	dm³ p⁻¹ d⁻¹	1,37	1,00	73,0%	Londong, 2015		NH3			17,03		100%
N	Getrennt gesammelter Urin	kg N	2,66	1,60	60,0%		Mass	g p⁻¹ d⁻¹	1404,25	1025,02	73,0%	calculation			N	Nitrogen	14,01	1	82%
P	Getrennt gesammelter Urin	kg P	0,64	0,50	78,3%		Density	kg FM dm⁻³	1,03	0,01	0,5%	data collection			H	Hydrogen	1,01	3	18%
Vol.	Urin gemischt mit Fäzes	m³_FM	0,15	0,11	73,3%		DM	g p⁻¹ d⁻¹	57,00	30,50	53,5%	Londong, 2015
Menge	Urin gemischt mit Fäzes	kg_FM	153,93	112,90	73,3%		DM%	% FM	0,04	0,04	90,5%	calculation
C	Urin gemischt mit Fäzes	kg C	4,49	2,92	65,0%		w%	% FM	0,96	0,87	90,5%	calculation
N	Urin gemischt mit Fäzes	kg N	1,14	0,68	60,0%		oTS	g p⁻¹ d⁻¹	41,00	26,50	64,6%	Londong, 2015
P	Urin gemischt mit Fäzes	kg P	0,27	0,21	78,3%		oTS	% DM	0,72	0,60	83,9%	calculation
Sammlung zusätzlicher Materialien in der Trockentoilette					Organic	g p⁻¹ d⁻¹	41,00	26,50	64,6%	Londong, 2015
Menge	Toilettenpapier	kg_FM	5,48	1,83	33,3%		N	g p⁻¹ d⁻¹	10,40	6,20	59,6%	Londong, 2015
C	Toilettenpapier	kg C	0,00	0,00			P	g p⁻¹ d⁻¹	1,00	1,05	105,0%	Londong, 2015
N	Toilettenpapier	kg N	0,00	0,00			K	g p⁻¹ d⁻¹	2,50	1,95	78,0%	Londong, 2015
P	Toilettenpapier	kg P	0,00	0,00			UDDT
Vol.	Trockenes Streu; Sägespäne	m³_FM	0,09	0,00	0,0%		Klopapier	g p⁻¹ defecation⁻¹	15,00	5,00	33,3%	assumpton
Menge	Trockenes Streu; Sägespäne	kg_FM	23,75	18,27	76,9%		Dry material (saw dust)	dm³ p⁻¹ d⁻¹	0,25	0,05	20,0%	assumpton
C	Trockenes Streu; Sägespäne	kg C	10,31	4,48	43,5%		Dry material (saw dust)	g FM p⁻¹ d⁻¹	65,00	28,18	43,4%	calculation
N	Trockenes Streu; Sägespäne	kg N	0,05	0,03	47,6%		Density saw dust	kg FM dm⁻³	0,26	0,10	38,5%	data collection, MFA_Energie
P	Trockenes Streu; Sägespäne	kg P	0,01	0,00	47,8%		DM% dry material	% FM	0,89	0,00	3,1%	data collection, MFA_Energie
UDDT * Collection * final → to be stored					Dry material (saw dust)	g DM p⁻¹ d⁻¹	57,83	25,14	43,5%	calculation
Vol.	Solids collected (W/O urin & toiletpaper)	m³_FM	0,16	0,02	11,1%		C in dry material	% DM	0,49	0,00	0,7%	data collection, MFA_Energie
Menge	Solids collected (WITH urin & toiletpaper)	kg_FM	248,94	115,78	46,5%		N in dry material	% DM	0,00	0,00	19,3%	data collection, MFA_Energie
C	Solids collected	kg C	27,59	9,06	32,8%		P in dry material	% DM	0,00	0,00	19,9%	data collection, MFA_Energie
N	Solids collected	kg N	1,74	0,99	57,1%		C in dry material	g C p⁻¹ d⁻¹	28,21	12,26	43,5%	calculation
P	Solids collected	kg P	0,54	0,29	53,6%		N in dry material	g N p⁻¹ d⁻¹	0,15	0,07	47,6%	calculation
Vol.	Urine collected 1	m³_FM	0,35	0,26	73,3%		P in dry material	g P p⁻¹ d⁻¹	0,03	0,01	47,8%	calculation
Menge	Urine collected 1	kg_FM	359,18	263,43	73,3%		Urine collection rate	% FM	0,70	0,05	7,1%	data collection
C	Urine collected 1	kg C	10,49	6,82	65,0%		Gaseous emissions during collection of urine: NH3 (ammonia volatisation)	% N	0,05	0,02	40,0%	data collection
N	Urine collected 1	kg N	2,66	1,60	60,0%		Gaseous emissions during storage of urine: NH3 (ammonia volatisation)	% N	0,03	0,01	33,3%	data collection
P	Urine collected 1	kg P	0,64	0,50	78,3%		P-Ausfällung during urine storage	% P	0,20	0,06	30,0%	data collection
UDDT * Collection & Storage * Emissions					C-emission during urine storage	% C	0,01	0,00	30,0%	data collection
N	NH3-emissions during collection	kg NH3-N	0,13	0,10	72,1%		CH 4 from Open Defecation	g CH4 p⁻¹ d⁻¹	1,08	0,32	30,0%	data collection
Menge	volatization urine collection	kg_FM	0,16	0,12	76,4%		CH 4 from Open Defecation	g C p⁻¹ d⁻¹	0,81	0,24	30,0%	data collection
C	volatization urine collection	kg C	0,00	0,00			CO2 emissions	g CO2 p⁻¹ d⁻¹	2,97	0,89	30,0%	data collection
N	volatization urine collection	kg N	0,13	0,10	72,1%		CO2 emissions	g C p⁻¹ d⁻¹	0,81	0,24	30,0%	data collection
P	volatization urine collection	kg P	0,00	0,00			Moisture content of feces and solid material when leaving UDDT	% FM	0,47	0,03	5,6%	data collection
Menge	Urine collected 2	kg_FM	359,02	263,43	73,4%		Total volume reduction solids	% start vol.	0,15	0,05	33,3%	assumpton
C	Urine collected 2	kg C	10,49	6,82	65,0%		Calculation * Effluent
N	Urine collected 2	kg N	2,53	1,60	63,3%		H20 in feces	kg	51,89	33,35	64,3%	calculation
P	Urine collected 2	kg P	0,64	0,50	78,3%		H20 in urine mixed with feces	kg	147,69	172,04	116,5%	calculation
Menge	CH4 emission from feces	kg_FM	0,40	0,12	30,0%		H2O in dry material	kg	2,62	2,02	77,0%	calculation
C	CH4 emission from feces	kg C	0,30	0,09	30,0%		H2O in feces collection	kg	202,19	175,26	86,7%	calculation
N	CH4 emission from feces	kg N	0,00	0,00			Total in feces collection	kg	243,46	115,78	47,6%	calculation
P	CH4 emission from feces	kg P	0,00	0,00			Initial water content	% FM	0,83			calculation
Menge	CO2 emission from feces	kg_FM	1,08	0,33	30,0%		Total gaseous emissionen	kg	1,52	0,35	22,8%	copied
C	CO2 emission from feces	kg C	0,30	0,09	30,0%		Water content leaving UDDT	% FM	0,47	0,03	5,6%	copied
N	CO2 emission from feces	kg N	0,00	0,00			Evaporated water during drying	kg	166,80	183,66	110,1%	calculation; approach: H2O needs to leach as much as until w% sludge is reached
P	CO2 emission from feces	kg P	0,00	0,00			water in feces when leaving	kg	35,39
Menge	NH3-emission from urine in feces	kg	0,04	0,03	68,7%		Check	kg	0,47
C	NH3-emission from urine in feces	kg C	0,00	0,00			calc. Part 1	kg	241,94	115,78	47,9%	auxiliary calculation for error propagation
N	NH3-emission from urine in feces	kg N	0,03	0,02	68,7%		calc. Part 2	kg	113,96	54,91	48,2%	auxiliary calculation for error propagation
P	NH3-emission from urine in feces	kg P	0,00	0,00			calc. Part 3		88,23	183,66	208,1%	auxiliary calculation for error propagation
Menge	Volatization feces	kg_FM	1,52	0,35	22,8%		calc. Part 4		166,80	183,66	110,1%	auxiliary calculation for error propagation
C	Volatization feces	kg C	0,59	0,13	21,2%
N	Volatization feces	kg N	0,03	0,02	68,7%
P	Volatization feces	kg P	0,00	0,00
Menge	Drying feces	kg_FM	166,80	183,66	110,1%
C	Drying feces	kg C	0,00	0,00
N	Drying feces	kg N	0,00	0,00
P	Drying feces	kg P	0,00	0,00
Menge	Emission feces vol. 1	kg_FM	168,48	183,66	109,0%
C	Emission feces vol. 1	kg C	0,59	0,13	21,2%
N	Emission feces vol. 1	kg N	0,17	0,10	59,1%
P	Emission feces vol. 1	kg P	0,00	0,00
Menge	volatization urine storage	kg_FM	0,23	0,09	39,9%
C	volatization urine storage	kg C	0,10	0,08	71,6%
N	volatization urine storage	kg N	0,08	0,05	71,6%
P	volatization urine storage	kg P	0,00	0,00
Menge	Deposited in urine storage	kg_FM	0,13	0,11	83,9%
C	Deposited in urine storage	kg C	0,00	0,00
N	Deposited in urine storage	kg N	0,00	0,00
P	Deposited in urine storage	kg P	0,13	0,11	83,9%
UDDT * after Coll. & Stor. * Materials available for composting
Vol.	Urine stored	m³_FM	0,35	0,26	73,3%
R	Urine stored	kg_FM	358,79	263,43	73,4%
C	Urine stored	kg C	10,38	6,82	73,4%
N	Urine stored	kg N	2,45	1,60	65,3%
P	Urine stored	kg P	0,51	0,51	100,1%
Vol.	Feces & dry material (W/O uri & tp)	m³_FM	0,14	0,05	35,1%
R	Feces & dry material	kg_FM	80,61	217,10	269,3%
C	Feces & dry material	kg C	27,00	9,06	33,5%
N	Feces & dry material	kg N	1,71	1,00	58,3%
P	Feces & dry material	kg P	0,54	0,29	53,6%
Vol.	Toiletpaper	m³_FM	21,08	10,73	50,9%
R	Toiletpaper	kg_FM	5,48	1,83	33,3%
C	Toiletpaper	kg C	0,00	0,00	0,0%
N	Toiletpaper	kg N	0,00	0,00	0,0%
P	Toiletpaper	kg P	0,00	0,00	0,0%

CHECK
	balance	kg	-5,481		-0,90%
	C-balance	kg C	0		0,00%
	N-balance	kg N	0		0,00%
	P-balance	kg P	0		0,00%
	C-loss through emissions (feces only)	%	1,6%

UDDT * total emissions * environmental impacts...
	Emission volatisation	kg_FM	168,72	183,66	108,9%
	Emission volatisation	kg C	0,70	0,15	21,0%
	Emission volatisation	kg N	0,24	0,11	46,4%
	Emission volatisation	kg P	0,00	0,00
	Emission effluent	kg_FM	0,00	0,00
	Emission effluent	kg C	0,00	0,00
	Emission effluent	kg N	0,00	0,00
	Emission effluent	kg P	0,00	0,00
	Deposited in urine storage	kg_FM	0,08	0,03
	Deposited in urine storage	kg C	0,00	0,00
	Deposited in urine storage	kg N	0,00	0,00
	Deposited in urine storage	kg P	0,08	0,03

## Mengen Rechnen_KOMPOST
Ressourcen aus der Schüssel					Kompost-Mix

Vol.	Getrennt gesammelter Urin	m³_FM	0,43			Fäzes + Sägespäne	40	Vol.%
Menge	Getrennt gesammelter Urin	kg_FM	436,15			Holziges Material	10	Vol.%
Vol.	Fäzes	m³_FM	0,07			Frischer Grünschnitt	20	Vol.%
Menge	Fäzes	kg_FM	65,77			Küchenabfälle	15	Vol.%
Vol.	Trockenes Streu; Sägespäne	m³_FM	0,09			Boden, Tonmehl, Gesteinsmehl	15	Vol.%
Menge	Trockenes Streu; Sägespäne	kg_FM	23,75				100	Vol.%
				Was noch dazu kann:
				Biokohle, Asche	15	Vol.% max.
				plus urine	2	Liter pro 10 Liter Kompost, ca.
Zusätzliche Materialien für die Kompostierung
				Volumenreduktion bei Kompostierung	30	Vol.%
	Fäzes + Sägespäne	164	dm³			Dichte fertiger Kompost (FM)	770,5	g dm⁻³
	Holziges Material	41,1	dm³			Dichte fertiger Kompost (DM)	520,1	g dm⁻³
	Frischer Grünschnitt	82,2	dm³
	Küchenabfälle	61,7	dm³			Unkompostierter Kompost gesamt	411,1	dm³	Frischmasse
	Boden, Tonmehl, Gesteinsmehl	61,7	dm³			Fertiger Kompost pro Jahr	287,8	dm³	Frischmasse
		411,075	dm³			Fertiger Kompost pro Jahr	221,7	kg	Frischmasse
				Fertiger Kompost pro Jahr	149,7	kg	Trockenmasse
	Urin-Zugabe zu Kompostierung	82,2	dm³
	Urin als Flüssigdünger	343,3	dm³			Zum Bau der Kompostierungsanlage:
				Komposter für Verwertung der Inhalte aus Trockentoilette von 1 Jahr
				Kammergröße sollte min.sein		dm³

Fläche, die gedüngt werden kann

	mit Kompost	59,9	m2			Kompost; nach BioAbfV	2,5	kg / m2	pro Jahr
	mit Urin	343,3	m2			Urin; Daumenregel	1	dm³ / m2	pro Jahr